项目编号：SQHS-BX20230301

徽商集团电梯维修改造项目

比

选

文

件

项目单位：安徽省徽商集团有限公司

代理机构：安徽世强工程项目管理有限公司

2023年3月20日

- 第一章    比选公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，徽商集团电梯维修改造项目

采用比选的方式进行，欢迎合格供应商的参与。

一、项目概况

1. 项目名称：徽商集团电梯维修改造项目

2. 项目编号：SQHS-BX20230301

3. 项目内容：为提升达到国家最新电梯安全标准，确保电梯安全可靠运行。针对徽商集团机关楼、综合楼、角楼共计3台电梯及相关设备，现面向社会公开比选具有相应资质的电梯维修改造供应商。

4.项目预算：约27万（本项目最高控制价）

5. 服务范围和期限

（1）服务范围：徽商集团机关楼、综合楼、角楼3台电梯相关设备控制系统更换和其它零部件采购及安装维保等服务，具体服务范围依据本项目清单。

（2）服务期限：自合同签订之日起30日历天。

（3）服务地点：项目单位指定地点。

二、比选申请人资格条件

1. 具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），在中国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作的独立法人；

2.若供应商为产品制造商，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，

其中许可项目包含电梯制造（含安装、维修（或修理）、改造）；

3.若为所投产品代理商，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（电梯）》安装、维修、改造C级及以上资质。

4.本项目不接受分公司或联合体比选申请。

5.业绩要求：供应商2019年1月1日以来，具有电梯安装、维修或改造业绩。（以合同签订时间为准）

6. 供应商不得存在以下情形：（提供相应承诺）

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）供应商被依法设立的各级行业监管部门、公共资源交易综合管理部门限制执业且在限制期内的。

（4）供应商2019年1月1日以来，发生过生产安全事故并在处罚期内的。

（5）其他违法违规的不良行为记录并在处罚期的。

三、比选公告发布时间和媒介

1.本比选公告于2023年3月20日起在“安徽省招标投标信息网”（http://www.ahtba.org.cn/）和安徽省徽商集团有限公司官网(http://www.huishang.com.cn/)公开发布。本项目相关文件电子版（相关疑问的回复、澄清或更正说明等）自即日起，都将在以上网站进行公告，不再另行通知。

2. 公告发布期间有任何疑问，请在工作时间（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）与联系人联系。

四、报名及比选文件获取

1．报名时间：2023年3月20日起至3月27日17:00止, 请在工作时间报名。

2．报名方式：采用电子邮件方式将公司信息（内容包括：公司名称、相应资格及业绩、报名文件费缴纳证明、联系人、联系电话、电子邮箱）发送至邮箱503425735@qq.com，并电话联系18356005250确认报名成功；工作人员会将比选文件发送至比选申请人提供的邮箱内。（所有邮箱收发时间以代理机构的邮箱收发时间为准）

供应商逾期发送电子邮件的，视为未报名登记，未报名登记的比选申请文件讲不予接收。

- 3.比选文件价格：500元/份

4.开户单位：安徽世强工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市长江东路支行

账号：1302013009024802754

五、比选文件的澄清

（1）比选申请人对比选内容有疑问的，请于2023年3月27日下午17：00之前将疑问以传真或书面形式递交给比选项目单位。比选项目单位对认为有必要答复的问题以书面形式予以答复，并及时将书面答复分发给所有获得比选文件的比选申请人，任何口头询问比选单位均不予答复；

（2）比选申请人对比选文件所做出的推论、解释和结论，比选项目单位概不负责，比选申请人由于对比选文件的任何错误推论和误解，以及比选项目有关单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选申请人自负。

六、比选申请文件递交截止时间及地点

比选申请文件现场递交方式：

1．比选申请文件递交截止时间：2023年3月31日15:00

2.比选申请文件递交地点：合肥新站区双七路国轩假日一栋一单元401室。

七、比选时间及地点

同比选申请文件递交时间及地点。

八、联系方式

（一）项目单位：安徽省徽商集团有限公司

地址：合肥市芜湖路258号

联系人：龚先生

联系电话：0551-62867017

（二）代理机构：安徽世强工程项目管理有限公司

地址：合肥新站区双七路国轩假日一单元403室

联系人：程先生

联系电话：18356005250

2023年3月20日

- 第二章    比选申请人须知

- 一、比选申请人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目单位 | 安徽省徽商集团有限公司 |
|  | 项目名称 | 徽商集团电梯维修改造项目 |
|  | 比选申请人资格条件 | 详见比选公告 |
|  | 比选申请文件份数 | 正本一份，副本贰份（密封提交） |
|  | 比选申请文件递交时间及地点 | 详见比选公告 |
|  | 比选时间和地点 | 详见比选公告 |
|  | 比选有效期 | 自比选申请文件递交截止日起60天 |
|  | 勘察现场 | 自行勘察 |
|  | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力： 要求 □不要求 本地化服务能力是指具有以下条件之一： 1）在本地注册成立的； 2）在本地具有固定的办公场所及人员； 3）在本地具有固定的合作伙伴； 4）承诺中标即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：合肥市区。 比选文件提供相应证明资料； |
|  | 业绩 | 按比选公告要求提供，如有虚假，将取消中选资格并上报有关部门按规定处理。 |
|  | 比选办法 | 综合评分 |
|  | 付款方式 | 合同签订后全部货到现场15 日内支付合同总价的 30%， 取得安徽省特种设备检测院合格证书，验收合格后 15 日内支付至合同价的 97%，剩余 3%作为质保金，质保期（两年）满无质量问题无息返还。 |
|  | 比选保证金 | ①供应商应当在2023年3月30日上午12时前，向代理机构交纳比选保证金（小写：3500元人民币，大写：叁仟伍佰元整） ②比选保证金必须从供应商基本帐户汇入到下述指定帐户，未到达指定账户的比选申请文件恕不接受。 ③未按照规定时间和规定方式交纳足额比选保证金的比选申请，将被视为无效（以保证金到达保证金账户的时间和金额为准）。 ④未中选供应商的保证金，将在发出比选成交公示后5个工作日内全额无息退还。 开户单位：安徽世强工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行合肥市长江东路支行 账号：1302013009024802754 |
| 14 | 履约保证金 | 5000.00元（人民币） 验收合格后一周内无息退还。 |
| 15 | 清单编制费及代理服务费 | 定额收取； 1.清单编制费：1350.00元 2.代理服务费：1800.00元 由中选人领取成交通知书前一次性缴纳。 |
| 16 | 服务报价内容及质保期 | 1、供应商报价除包含维修维保项目内容外，还需包含安装调试费、人工、辅材、包括运输、装卸、安装、开孔、垃圾清理、施工措施、验收、规费税金等为完成本项目所发生的一切费用。 2、提供自验收合格之日算起24个月免费质保期和免费维保服务。 3、供应商自行决定是否现场勘查，各种风险须充分考虑，中选择后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。 4、供应商须充分考虑所投服务成本，中选及合同履约期内，不得以任何理由要求对价格进行变更或拒绝服务。 |
| 17 | 其他 | 其他未尽事宜以项目单位解释为准。 |

- 二、比选申请人须知

1．比选文件

比选申请人应仔细阅读比选文件，按比选文件的规定和本比选文件第三章要求的格式编写比选申请文件。

2．比选报价

本项目报价为包干价，供应商须充分考虑相关服务成本，中选公示及合同履约期内，不得以任何理由要求对价格进行变更或拒绝服务，签订合同后不接受调整。

3.比选申请文件编制

比选申请文件应按比选文件要求的格式进行编写。本比选文件要求的证明文件比选申请人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，比选申请人认为需要提供的，也可以提供。

比选申请文件应打印并逐页编码，正副本应分别胶装成册，并编制目录，散页无效。

比选申请文件正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正、副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

比选申请文件应按比选文件的要求进行签署和盖章。

4.比选申请文件递交

比选申请文件应当密封递交，密封袋上应清楚地载明比选申请人的名称、地址、电话及联系人。

比选申请文件应该在比选申请人须知前附表中规定的比选申请文件递交截止时间前提交。逾期的比选申请文件将不予接收。

5.服务要求及维修改造清单

（1）中选单位须按国家相应的法律法规和项目单位的相关规定组织项目的采购安装及相应测试验收等工作，精心设计和组织，提供优良的服务，保证计划顺利实施，供应商应确保在电梯维修改造时不影响项目单位工作时间的正常使用，供应商应在申请文件中提供相应承诺和方案，维护项目单位经济效益。不得以任何理由拒绝项目单位的合理要求，项目单位有权单方面终止合同。

（2）中选单位必须指派一名项目负责人，与项目单位联系和处理本项目过程中的有关事宜。

（3）中选单位应及时向项目单位上报采购计划，确保项目材料适时到场，保证相应设备材料符合规定。

（8）供应商应按规定完成本项目工作全部内容以及相关的配套服务工作。

（9）中选单位承担本项目过程中自己所发生的各项费用。

（10）技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）：

1、供应商维修改造保养应遵守《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-2009》、《电梯使用管理与维护保养规则 TSG T5001-2009》、《合肥市电梯安全监督管理办法》等相关法规要求。应根据本项目的情况编制详细的《电梯/扶梯维修保养方案》。

2、质保期内供应商需保证和负责采购人所有电梯通过年检（检测费用由供应商承担）。

3、供应商需每月对每台机组进行两次检查保养，每次不少于2人保养，符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交物业管理公司或项目单位签字认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。物业管理公司或项目单位对电梯维保单位的维保服务进行评分。

4、维护保养的内容应满足国家和地方各级政府颁布的电梯安全运行管理的相关法律法规要求。

5、供应商需对电梯提供24小时紧急故障处理服务。

6、供应商自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志，供应商免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料。保养时间为非工作时间，供应商不再加收其他费用。

7、供应商需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间。

| 徽商集团电梯改造维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 维修、改造项目名称 | 改造更换配件品牌 | 更换材料名称 | 单位 | 数量 | 规格、参数、 | 电梯型号 |
| 1 | 机关楼电梯 | 上海三菱电梯 | 控制系统 | 莫拉克控制系统（7.5KW） | 更新控制柜 | 套 | 1 | WISH8000-C-4018 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 整梯控制线缆 |  |  | 配套 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 轿厢指令板 |  |  | MCTC-CCB-A | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 轿顶接线检修盒 |  |  | WI3001A01 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 底坑检修盒 |  |  | WI3001A02 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 操作盘 |  |  | LCP-230 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 外招面板（含显示） |  |  | LFC超薄星 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 门机变频器 |  |  | DAA30001 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 主机编码器 |  |  | 海德汉1387 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 加装电动松闸装置 |  |  | 新标准 | SP-VF |
|  |  |  |  |  | 更新限速器 |  |  | 新标准 | SP-VF |
|  |  |  | 更换曳引轮 | 上海三菱电梯 | 曳引轮 | 个 | 1 | 6*13 (8*19S+FC-20.0 1370/1770) | SP-VF |
|  |  |  | 更换钢丝绳 | 上海三菱电梯 | 钢丝绳 | 根 | 6 | (13*19S+FC-20.0 1370/1770) | SP-VF |
|  |  |  | 更换油封 | 上海三菱电梯 | 油封 | 台 | 1 | * | SP-VF |
|  |  |  | 更换齿轮油 | 上海三菱电梯 | 齿轮油 | 台 | 1 | L类CKB220 :220#-460# | SP-VF |
|  |  |  | 更换应急电源 | 上海三菱电梯 | 应急电源 | 套 | 1 | X59LX-608 | SP-VF |
|  |  |  | 更换安全开关 | 上海三菱电梯 | 安全开关 | 个 | 10 | EL-1370 | SP-VF |
|  |  |  | 更换门滑块 | 上海三菱电梯 | 门滑块 | 台 | 1 | Y436557 | SP-VF |
|  |  |  | 更换导靴 | 上海三菱电梯 | 导靴 | 台 | 1 | B397774-B3 | SP-VF |
|  |  |  | 增加机房空调 | 格力 | 机房空调 | 台 | 1 | KFR-35GW/NhGc1B | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 增加机房标准化 | 新标准（地面油漆） | 机房标准化 | 台 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换机房门 | 防火门 | 机房门 | 套 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换电梯主动力电缆 | 电缆国标 | 电梯主动力电缆 | 米 | 50 | YJV4*16+1*6 | TSG T5002-2017 |
| 2 | 综合楼电梯 | 上海三菱电梯 | 更换曳引轮 | 上海三菱电梯 | 曳引轮 | 个 | 1 | 6*13 (8*19S+FC-20.0 1370/1770) | GPS-II |
|  |  |  | 更换钢丝绳 | 上海三菱电梯 | 钢丝绳 | 根 | 6 | (13*19S+FC-20.0 1370/1770) | GPS-II |
|  |  |  | 更换油封 | 上海三菱电梯 | 油封 | 台 | 1 | * | GPS-II |
|  |  |  | 更换齿轮油 | 上海三菱电梯 | 齿轮油 | 台 | 1 | L类CKB220 :220#-460# | GPS-II |
|  |  |  | 更换应急电源 | 上海三菱电梯 | 应急电源 | 套 | 1 | X59LX-608 | GPS-II |
|  |  |  | 更换安全开关 | 上海三菱电梯 | 安全开关 | 个 | 10 | EL-1370 | GPS-II |
|  |  |  | 更换门滑块 | 上海三菱电梯 | 门滑块 | 台 | 1 | Y436557 | GPS-II |
|  |  |  | 更换导靴 | 上海三菱电梯 | 导靴 | 台 | 1 | B397774-B3 | GPS-II |
|  |  |  | 增加机房空调 | 格力 | 机房空调 | 台 | 1 | KFR-35GW/NhGc1B | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 增加机房标准化 | 新标准（地面油漆） | 机房标准化 | 台 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换机房门 | 防火门 | 机房门 | 套 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换电梯主动力电缆 | 电缆国标 | 电梯主动力电缆 | 米 | 60 | YJV4*16+1*6 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 主机维修 | 上海三菱电梯 | 大修项目 | 台 | 1 | * | GPS-II |
|  |  |  | 更换门机板 | 上海三菱电梯 | 门机硬板 |  |  | DOR-123B | GPS-II |
|  |  |  | 更换平层检测光电 | 上海三菱电梯 | 平层检测光电 | 套 | 1 | PAD-2 | GPS-II |
| 3 | 角楼 电梯 | 上海三菱电梯 | 更换曳引轮 | 上海三菱电梯 | 曳引轮 | 个 | 1 | 6*13 (8*19S+FC-20.0 1370/1770) | GPS-CR |
|  |  |  | 更换钢丝绳 | 上海三菱电梯 | 钢丝绳 | 根 | 6 | (13*19S+FC-20.0 1370/1770) | GPS-CR |
|  |  |  | 更换油封 | 上海三菱电梯 | 油封 | 台 | 1 | * | GPS-CR |
|  |  |  | 更换齿轮油 | 上海三菱电梯 | 齿轮油 | 台 | 1 | L类CKB220 :220#-460# | GPS-CR |
|  |  |  | 更换应急电源 | 上海三菱电梯 | 应急电源 | 套 | 1 | X59LX-608 | GPS-CR |
|  |  |  | 更换安全开关 | 上海三菱电梯 | 安全开关 | 个 | 10 | EL-1370 | GPS-CR |
|  |  |  | 更换门滑块 | 上海三菱电梯 | 门滑块 | 台 | 1 | Y436557 | GPS-CR |
|  |  |  | 更换导靴 | 上海三菱电梯 | 导靴 | 台 | 1 | B397774-B3 | GPS-CR |
|  |  |  | 增加机房空调 | 格力 | 机房空调 | 台 | 1 | KFR-35GW/NhGc1B | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 增加机房标准化 | 新标准（地面油漆） | 机房标准化 | 台 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换机房门 | 防火门 | 机房门 | 套 | 1 | 新标准 | TSG T5002-2017 |
|  |  |  | 更换门机板 | 上海三菱电梯 | 门机硬板 | 块 | 1 | DOR-123B | GPS-CR |
|  |  |  | 更换平层检测光电 | 上海三菱电梯 | 平层检测光电 | 套 | 1 | PAD-2 | GPS-CR |
| 4 | 检测费 |  | 维修改造后第三方检测 |  |  | 台 | 3台 |  |  |

1、本表中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经比选小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经比选小组评审认可；

3、为有助于供应商选择产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

- 6. 评选过程

6.1初审：评委会将对比选申请人进行初审，主要审查比选申请人是否满足比选文件的资格条件和实质性要求，通过初审的比选申请人才能进入综合评分阶段。初审将按照初审表内容进行：

初 审 表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一），在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人。 |
| 2 | 资格条件 | 比选公告及“二、比选申请人资格条件”中相应的要求 |
| 3 | 供应商信用 | 比选公告及“二、比选申请人资格条件”中相应的要求 |
| 4 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（法定代表人参加的，提供身份证明） |
| 5 | 比选申请函 | 由法定代表人或其授权委托人签字，并加盖单位公章 |
| 6 | 业绩 | 比选公告及“二、比选申请人资格条件”中相应的要求 |
| 7 | 本地化服务 | 根据供应商须知表内要求提供 |
| 8 | 无不良信用记录 | 提供无不良信用记录声明函 |
| 9 | 报价 | 根据比选文件要求填报。 |
| 初审通过标准：比选申请人必须通过上述全部指标。 |  |  |
| 评委会签字： 评审时间： |  |  |
| 注：无论何种原因，即使比选申请人开标时携带了证书材料的原件，但在比选申请文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评委会可以视同其未提供。 |  |  |

6.2 综合评分：评委会对通过初审的比选申请人，根据其报价、企业实力、业绩、项目组成员、服务方案等进行综合评分。综合评分按下表内容进行：

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （40分） | 改造维修施工方案 | 由评委员会按供应商提供的改造维修方案的科学合理性、针对性、完整性、可行性等角度综合对比打分： 1.有非常清晰的服务定位、目标，管理模式能够非常切合实际，且方案安全可行的为优秀，得5分或6分； 2.有基本清晰的服务定位、目标，管理模式能够切合实际，方案安全可行的为良好，得3分或4分； 3.服务定位、目标不太清晰，管理模式能够不太切合实际，方案基本安全可行的为一般，得1分或2分； 4.服务定位、目标模糊，管理模式能够不切合实际，方案不太安全可行的为较差，较差或者没提供不得分； | 0-6分 |
|  | 售后服务及应急保障方案 | 由评标委员会按供应商提供的售后服务及应急方案的科学合理性、针对性、完整性、可行性等角度进行综合对比打分： 1.有非常全面的售后服务及应急方案，方案能够非常切合实际，且方案安全可行的为优秀，得5分或6分； 2.有基本全面的售后服务及应急方案，方案能够切合实际，方案安全可行的为良好，得3分或4分； 3.售后服务及应急方案不太全面，方案不太切合实际，基本安全可行的为一般，得1分或2分； 4.售后服务及应急方案单一，方案不切合实际，不太安全可行的为较差，较差或者没提供不得分。 | 0-6分 |
|  | 工作计划安排 | 供应商应确保项目单位工作时间电梯的正常使用，制定科学合理的工作计划安排： 1.有非常全面的工作计划安排，能够非常切合实际，且方案可行的为优秀，得5分或6分； 2.有基本全面的工作计划安排，方案能够切合实际，方案可行的为良好，得3分或4分； 3.工作计划安排不太全面，方案不太切合实际，基本可行的为一般，得1分或2分； 4.工作计划安排单一，不切合实际，不太安全可行的为较差，较差或者没提供不得分。 | 0-6分 |
|  | 人员配备 | 1.每有一人具有《特种设备作业人员证书》（T或T1或T2）得1分，本小项最高4分； 2.每有一人具有具有《电工特种作业操作证》或《电焊工特种作业操作证》得1分，本小项最高2分； 注：上述人员不得兼任，文件中同时提供以下证明材料： （1）人员名单（格式自拟）； （2）上述人员证书扫描件； （3）供应商为上述人员缴纳的近3个月内（任意一个月即可）社保证明材料扫描件。 | 0-6分 |
|  | 售后服务承诺 | 提供24小时有人值班承诺的得3分，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 免费质保期 | 在24个月的基础上每多提供6个月的免费质保期得1分，不足6个月不计分。 | 0-4分 |
|  | 供应商业绩 | 1、供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有电梯安装或维修、改造项目业绩的（合同施工服务内容涵盖电梯安装、维修、改造三者之一均认可），每提供一个得3分，最高得9分。（资格审查业绩不计分） 备注：文件中提供业绩合同和相应证明材料扫描件，若合同或相关证明材料中无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则不得分。所提供证明材料，应真实有效，如虚假响应，将上报监管部门进行处理，由供应商承担一切相关责任。 | 0-9分 |
| 价格分 （60分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/比选报价）× 60 ％×100 |  |  |

备注：

1.以上所有材料复印件或影印件均需加盖比选申请人单位公章。

2.本比选文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（文件中须提供复印件，五险之一即可）：

（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；

（2）社保局的书面证明材料；

（3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评委确认。

7．中选原则

有效比选申请人数量不足3家，本项目做流标处理；

有效比选申请人数量大于等于3家，经评委会详审后按总分由高到低推荐1-2家供应商并经项目单位确认后选定中选人。

- 第三章 比选申请文件格式

正本（或副本）

徽商集团电梯维修改造项目

比

选

申

请

文

件

比选申请人：（全称并加盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

年月日

- 1．比选申请函

比选申请函

项目编号:

致：

根据贵单位项目（项目编号：）比选文件的要求，比选申请人代表（姓名、职务）经正式授权并代表比选申请人（名称）提交下述文件正本一份和副本三份，参与比选。

根据此函，比选申请人代表宣布同意如下：

1．本单位将按本次比选文件的规定履行合同责任和义务。

2．本单位已详细审查全部比选文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．本比选申请文件自比选申请文件递交截止日起有效期为60天。

4．本单位中选后若不履行比选申请文件的内容要求和各项承诺及义务的则视为违约，中选资格将被取消，相关保证金被没收。

5．本单位同意提供按照贵单位可能要求的与比选有关的一切数据或资料。

6．与本项目有关的一切正式往来资料，请联系：

7.

地址：邮政编码：

电话：传真：

比选申请人代表姓名：职务：

比选申请人名称（全称并加公章）：

比选申请人代表(签字或盖章)：

日期：年月日

- 2．报价表

报价表

| 项目名称 | 徽商集团电梯维修改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SQHS-BX20230301 |
| 报价 | 元（大写） 元（小写） |
| 服务期限 | 天 |
| 免费质保期 | 月 |
| 相关承诺 | - 我公司已综合考虑本项目相关的所有费用，并承诺合同签订后价格不予修改。 - 2. - 3. |
| 备注 |  |

比选申请人（盖章）：

比选申请人代表（签字或盖章）：

日期：年月日

- 3．法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （比选申请人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （比选单位） 的  （项目名称）  的比选活动。委托代理人在本项目比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：年龄：

委托代理人部门：职务：

委托代理人（电话）（手机）

委托代理人（或法定代表人）：     （签字或盖章）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

日期：年月日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书，提供法定代表人身份证证明并附身份证复印件。

- 4．拟投入本项目的专职人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 资质证书 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：后附人员的证书及相应缴纳社保的证明资料。

- 5．无不良信用记录声明函

无不良信用记录声明函

致：

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1．公司被人民法院列入失信被执行人；

2．公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3．公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4．公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5．公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中选资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。

比选申请人名称（公章）：

日期：年月日

- 企业简介

- 营业执照

- 相关资格证书

- 改造维修方案

- 售后服务及应急保障方案

- 工作计划安排

- 人员配备

- 售后服务承诺

- 免费质保期

- 业绩证明资料

- 其他证明资料

- 分项报价文件

注意：请比选申请人严格按照以上比选申请文件格式顺序制作比选申请文件。