安徽省徽商长城能源有限公司

2023年度站控系统及现场仪表

维保项目

比

选

文

件

项目单位：安徽省徽商长城能源有限公司

2023年5月12日

- 第一章    比选公告

- 各参选单位：

安徽省徽商长城能源有限公司2023年度站控系统及现场仪表维保项目采用比选的方式采购，欢迎各服务商的参与。

一、项目概况

1.项目名称：安徽省徽商长城能源有限公司2023年度站控系统及现场仪表维保项目

2.服务范围及内容：

对安徽省徽商长城能源有限公司本部及所属子公司的天然气管道站控系统及机柜、现场仪表、阀门执行机构、流量计以及UPS不间断电源进行检查、维护，具体详见附件。

3.服务要求：

（1）参选单位负责所有场站和阀室的仪表自控系统的抢险和维修，提供及时、系统、优质的服务，确保系统安全、稳定、可靠的运行；并根据到场情况，无偿提供2次现场技术培训和软件升级维护服务。

（2）检测后出具详细的系统检查、维护服务检测报告，如需要更换配件的，在检测报告中详细说明更换的原因、配件的规格型号、数量、生产厂家及预估价格，并由采购人审核（包含决议是否由参选单位采购）后采购配发给参选单位完成系统维修工作；参选单位完成维修工作后需在5个工作日内出具详细的维修报告。

（3）参选单位接到抢修委托后，应委派专业人员在24小时内抵达现场进行故障排除与修复，工作过程中应服从采购人的指挥，并及时与采购人沟通，反馈现场情况，在方案规定时间内安全完成抢修任务，避免影响正常生产输气。出具的抢维修报告应包括故障现象、故障分析、安全措施和解决方法等；站场、调控中心负责人授权或授权委托人签字允许后实施维修。

（4）参选单位需根据采购人的要求，依据国家及行业标准规范、设计文件开展实施；每项工作完成后参选单位应向采购人提供相应的抢修明细或校验数据的验收单，采购人确认无误后签字确认。

（5）参选单位应委派专人专职维护技术人员（人数不少于2名），并确保人员手机电话24小时畅通。在检查、维护期间，参选单位做好阶段性工作总结，配合采购人编制SCADA系统等设备台帐、备品备件台帐、维护工作记录等基础管理工作，做好工程资料的备份和更新工作。

（6）配合采购人做好新改扩建项目调试与投运的监护工作。

4.项目预算：本项目最高控制价19万。

5.服务期限：自合同签订之日起一年。

二、资格要求

1.资质要求

（1）参选单位须为在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供营业执照复印件；

（2）参选单位具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，并提供证书复印件；

（3）参选单位具有有效的国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并提供证书复印件；

（4）参选单位同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理系统认证和职业健康安全管理体系认证证书，并提供证书复印件。

2.财务要求

参选单位须提供近三年（2020、2021、2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（加盖公章的复印件）；成立不足三年的，以成立之年起算。

3.业绩要求

参选单位近五年（2018年5月1日至今，以合同签订日期为准），至少具有1项类似项目业绩（项目规模不低于50公里、分输站不低于一个、设计压力不低于6.3MPa，设计管径不小于DN400），并提供合同复印件（首页、项目概况页、服务范围页、时间页和签章页）。

4.人员要求

参选单位须建立完善的项目管理组织机构，含项目经理、技术负责人；项目组管理人员需满足以下条件：

（1）项目经理具有注册二级建造师（机电工程专业）及以上资格证书，提供证书复印件（如注册在参选单位为一级建造师，须提供统一使用的电子证书，纸质注册证书无效。打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效）；

（2）技术负责人具有工程师及以上技术职称，提供证书复印件；

以上所有人员必须为正式员工，并为以上人员至少缴纳6个月社保，并提供社保证明。

5. 参选单位不得存在以下情形：（提供相应承诺）

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被依法设立的各级行业监管部门、公共资源交易综合管理部门限制执业且在限制期内的。

（4）2019年1月1日以来，发生过生产安全事故并在处罚期内的。

（5）其他违法违规的不良行为记录并在处罚期的。

6.其他要求

（1）本次比选不接受联合体；

（2）本次比选不允许转包。

四、比选公告发布时间和媒介

1.本比选公告在安徽省徽商集团有限公司官网(http://www.huishang.com.cn/)公开发布。本项目相关文件电子版（相关疑问的回复、澄清或更正说明等）都将在以上网站进行公告，不再另行通知。

2.公告发布期间有任何疑问，请在工作时间（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）与联系人联系。

五、报名的方式及程序

1.参选文件递交截止时间：2023年5月22日17:00。

2.参选文件递交地点：安徽省合肥市包河区芜湖路258号徽商集团5号楼6楼 安徽省徽商长城能源有限公司。

3.参选文件包含以下文件：

（1）报价函。（附件3）

（2）法定代表人授权委托书。(附件4)

如法定代表人参与项目，请提供其身份证复印件。

（3）资格证明文件。

（4）认为有必要提供的其他资料。

4.参选文件应密封盖章，文件不符合要求的、逾期送达的或者未送达指定地点的文件，将不予受理。

六、联系方式

采购人：安徽省徽商长城能源有限公司

地址：合肥市芜湖路258号

联系人：吴女士、郑女士

联系电话：0551-62860831

企业邮箱：hscczhglb@126.com

- 第二章 参选人须知

一、须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽省徽商长城能源有限公司2023年度站控系统及现场仪表维保项目 |
| 2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3 | 比选范围 | 全部比选 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 5 | 服务质量要求 | 1、符合国家和地方有关法律、法规、规范、规章等。 2、符合合同约定时间内的要求。 |
| 6 | 比选申请人资质条件、 能力和信誉 | 参选单位具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书，并提供证书复印件；参选单位近五年（2018年5月1日至今，以合同签订日期为准），至少具有1项类似项目业绩（项目规模不低于50公里、分输站场不低于1个、设计压力不低于6.3MPa，设计管径不小于DN400），并提供合同复印件（首页、项目概况页、服务范围页、时间页和签章页） |
| 7 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 分包 | 不允许 |
| 10 | 比选文件提出问题的截止时间 | 2023年5月19日17时 |
| 11 | 比选文件要求澄清的截止时间 | 2023年5月20日17时 |
| 12 | 参选文件递交截止时间 | 2023年5月22日17时 |
| 13 | 参选单位确认收到比选文件澄清的时间 | 24 小时内 |
| 14 | 参选单位确认收到比选文件修改的时间 | 24 小时内 |
| 15 | 构成比选文件的其他材料 | 无 |
| 16 | 近5年完成的1个类似项目的 年份要求 | 5 年（2018 年5 月 1 日至今） |
| 17 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 18 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手签(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、xx专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自参加而不委托代理人的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人的，由委托代理人签字。 |
| 19 | 参选文件副本份数 | 3份 参选文件副本应由其己签字、盖章、编页码、小签 （比选人要求时或比选申请人自愿）的正本复制（复印）而成（包括证明文件）。正副本内容应一致。 |
| 20 | 参选文件的装订要求 | 参选文件的正本和副本一律用 A4 或 A3 复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 参选文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 参选文件应严格按要求装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 参选文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的参选文件的装订也应按本要求办理。 |
| 21 | 参选文件的包装和密封 | 参选文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装 ，副本一个包装。每一个包装都应在其封套的封门处加贴封条，并在封套的封门处加盖参选单位公章(鲜章)。 |
| 22 | 封套上写明 | 参选单位的地址： 参选单位名称： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 23 | 递交比选文件地点 | 安徽省合肥市包河区芜湖路258号徽商集团5号楼6楼 安徽省徽商长城能源有限公司 |
| 24 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 25 | 比选时间和地点 | 安徽省合肥市包河区芜湖路258号徽商集团5号楼6楼 安徽省徽商长城能源有限公司 |
| 26 | 拆封程序 | (1)密封情况检查：检查密封情况并签字确认 (2)顺序：随机 |
| 27 | 报价方式 | 比选申请人结合服务内容和自身成本等情况按照国家收费标准进行报价。 |
| 28 | 中选单位确定 | 最高控制价、无底价比选，得分最高单位中选。 |
| 29 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）每项只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）记录表中记录的报价、参选文件中报价函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后的四舍五入法除外）。 |
| 30 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，参选单位不得变更项目负责人和专人专职维护技术人员。 凡比选文件没明确可以分包的，参选单位不得进行任何形式分包。 |
| 31 | 比选文件的真实性要求 | 参选单位所递交的比选文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），并承诺。 |
| 33 | 报价 | 1、本项目报价为固定单价报价，报价中所列的单价，须写明不含税总价、含税总价，均包括完成该项目的所有费用。 2、参选单位应承担包括但不限于：人工费、技术指导费、差旅费、交通费、税金等全部费用，包含在所报的总价中，中选后不再增补任何费用。 3、报价表中每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 34 | 参选单位为本项目拟派出的项目负责人和维护技术人员必须是与本单位签订正式劳动合同 2年以上，且享受本单位职工养老保险的正式职工（提供6个月的社保证明）。严禁任何单位和个人挂靠他人资质，或通过转让租借方式获取资格和资质证书参加本次比选，一经发现，中选无效。 |  |
| 35 | 报名截止时间已到后，对参选单位不足 2 家的，采购人有权在报名截止日后的3个工作日内书面告知已报名比选参选单位，宣布该项目比选终止，按有关规定，由采购人重新组织比选。 |  |
| 36 | 以中选的参选人在参选文件中的报价函报价为准。 |  |

二、保密

参与比选活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

三、语言文字

除专用术语外，与比选文件有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

四、答疑会

采购人对比选文件作澄清和补充，采购人按参选单位提出的问题以书面形式进行答复。该答疑内容为比选文件的组成部分。

五、比选文件

1、 比选文件包括下列内容：

◇ 比选公告

◇ 参选人须知

◇ 合同条件及合同主要条款

◇ 参选文件（格式）

◇ 中选单位的确定

2、 比选文件的澄清和修改

（1）比选申请人若对比选文件有任何疑问，应于递交文件截止日期 3日前以书面形式向比选单位提出澄清要求。无论是比选单位根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据比选申请人的要求对比选文件做出澄清，比选单位都将于递交文件截止时间 2日前在安徽省徽商集团有限公司官网予以澄清公示。比选申请人在收到该澄清文件后应于当日内，以加盖公章确认书通过比选单位企业邮箱形式给予确认，该澄清作为比选文件的组成部分，具有同等约束作用。

（2）比选文件发出后，在提交参选文件截止时间2日前，比选单位可对比选文件进行必要的修改。比选文件的修改将在安徽省徽商集团有限公司官网公示，比选申请人应于收到该修改文件后当日内以加盖公章确认书通过比选单位企业邮箱给予确认。比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，具有同等约束作用。

（3）比选文件的澄清、修改、补充等内容均以官网公示明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）为使比选申请人在编制参选文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，比选单位可以酌情延长提交比选文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确，比选申请人应在收到以上通知的 1 日内以加盖公章确认书通过比选单位企业邮箱形式确认，其相应的责任、权利和义务延长。

六、参选文件

1、参选文件的组成

比选申请人应根据本比选文件的规定，按要求提交参选文件，其所提交的比选申请

文件应包括以下各项内容：

◇ 比选公告

◇ 比选申请人须知

◇ 合同条件及合同主要条款

◇ 参选文件（格式）

（1）报价函。（附件3）

（2）法定代表人授权委托书。(附件4)

如法定代表人参与项目，请提供其身份证复印件。

（3）比选申请人资格证明文件：

a、比选申请人为依法存续的独立法人（营业执照复印件）、相关资质证书复印件；

b、2018年5月1日以来有关于天然气行业站控系统及现场仪表隐患排查和运维服务的业绩，不少于1个。（提供业绩合同复印件）

（4）财务状况证明材料。

（5）比选申请人认为有必要提供的其他资料。（如：拟为本项目派出的项目负责人和维护技术人员资质、业绩等）

2、参选单位报价时需根据本项目特点、结合市场价及自身实际等情况报出项目固定单价即可。

3、有效期

（1）在比选文件规定的有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其参选文件。

（2）在特殊情况下，比选单位在原定有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。同意延长有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其参选文件。

4、资格审查

（1）本项目采用资格后审查，只有通过资格审查的申请人才有资格参与比选。

（2）在提交参选文件时，比选申请人应按照比选文件要求提供与比选申请人资格有关的资料。如果在评审时显示该比选申请人不能达到资格标准，其将被拒绝。

5、备选方案

比选申请人不得递交备选方案。

6、参选文件编制

（1）比选申请人应具有足够的资源、经验和能力来有效地履行本合同，完成比选范围内的所有检查、维护服务。

（2） 不允许任一单位提交两份或两份以上不同的参选文件。

（3）比选申请人的参选文件应采用中文，采用打印或用不褪色的墨水书写，参选文件应由比选申请人的法定代表人或法定代表人授权代理人签名或盖章。如果是由授权代理人签名，则应在参选文件中附有授权委托书。

（4）参选文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对比选申请人必须在参选文件上改正的错误应由签署参选文件的人员在错误处签字。

（5）参选文件要求正本一份，副本两份，按比选文件规定的格式和内容填报。

7、有关要求

（1）比选申请人为取得签约资格，应按业主要求提供所需的有效资质文件材料，以及拟派往该项目的主要人员及其技术人员的资历，以证明其有足够的能力承担该项目任务。比选申请人应对其所提供的资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为将取消其资格；

（2）比选申请人对业主作出如下承诺：

a、不得分包、转包设计业务；

b、如果中选但在工作中未能完全尽职，业主在发出书面要求后仍无明显改变时，业主有权解除合同，且不予支付任何服务费用。

（3）参选文件的提交

a、参选文件的密封与标记

b、比选申请人宜将参选文件密封。

c、在参选文件密封袋上宜标注：

d、比选项目名称：

e、比选申请人名称：

f、 比选申请人地址：

g、 邮 编：

h、“于 2023 年 5月 22 日 17：00 之前不准启封”的字样，并加盖参选单位公章。

（4）递交文件截止时间

参选文件应该在“参选须知前附表”中规定的截止时间前提交。对于迟到的参选文件，不论迟到的原因，比选单位将不予接收，也不给予成本补偿。

（5） 如果未按上述规定进行密封和标记，比选方对参选文件的误投或提前拆封不负责任。

（6）比选申请人在递交参选文件的同时，须递交参选文件正本的电子文档，电子文档包括参选文件中采用微软 Office 系列软件编制的文字和表格(营业执照等复印件除外)。该电子文档是参选文件的一部分。电子文档应为可读、可复制的U盘或光盘。电子文档的U盘或光盘和参选文件一起密封。

（7）当电子文档中的内容与纸质文件的正本不一致时，以纸质文件的正本为准。

8、参选文件的补充、修改与撤回

（1）比选申请人在提交参选文件后可对其参选文件进行修改或撤回，但必须在提交参选文件截止时间前以书面形式递交比选单位。

（2） 比选申请人对参选文件的修改或撤回的通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递送，并在信封上标明“修改”、“撤回”字样。比选申请人不得在截止时间起至规定的参选文件有效期期满前修改、撤销其参选文件，否则作废。

9、评审

（1） 比选单位将于递交文件截止时间的同一时间在安徽省合肥市包河区芜湖路258号徽商集团5号楼6楼 安徽省徽商长城能源有限公司进行评审。

（2） 按规定提交了合格撤回通知的参选文件将不予开封，并退给比选申请人；按本文件规定宣布为无效的参选文件，不予送交评审和。

（3）由评审委员检查参选文件密封情况，确认密封完好；经确认密封完好后，由相关人员当众拆封，宣读参选单位名称、报价价格和参选文件的其它主要内容。

（4）比选单位在比选文件要求提交参选文件的截止时间前收到的符合比选文件密封规定的参选文件，评审时都应当众予以拆封、宣读。

七、中选单位的确定

本次比选实行全年最高控制价19万、无底价比选，得分最高的为中选单位。

八、评审过程的保密

（1）评审后，至授予参选单位合同为止，凡属于对参选文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

（2）参选单位确定后，比选单位不对未参选单位就评审过程以及未能中选原因作出任何解释。

九、通知书

参选单位确定后，比选单位将向参选单位发出成交通知书，同时在安徽省徽商集团有限公司官网公示比选结果。

十、合同协议书的签订

比选单位与参选单位在成交通知书发出之日起 30 日内，将按照比选文件和参选单位的参选文件签订本项目合同。

第三章 合同格式及合同主要条款

安徽省徽商长城能源有限公司

站控系统及现场仪表维保服务合同

甲方：安徽省徽商长城能源有限公司

乙方：

站控系统是天然气输气管道各分输站及阀室的重要组成部分，是保证输气生产安全运行的基础设施之一，为保证输气管道连续生产，甲方委托乙方对规定范围内站控系统及现场仪表进行检查、维护，就站控系统及现场仪表维保服务合同

事宜达成协议。双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并依据分工责任协作配合的原则，经双方共同协商，达成如下条款，双方共同遵守执行。

第一条  合同的金额

1、本合同费用实行固定单价计算，费用标准如下：

一天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

两天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

三天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

四天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

五天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

六天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

七天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

八天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

九天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

十天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

往后每增加一天，费用标准增加       元（含税）。

2、费用标准包括检查、维护服务费（不包括更换的配件费用和意外故障时的抢修费用），甲方现场提供车辆。

3、计算方式：低于委托函上有效期限的，以实际天数结算，高于委托函上期限的，以委托期限天数计算，选取对应单价标准，单次服务费用=固定单价标准*人数。

第二条  服务内容

乙方受甲方的委托，在甲方指定的时间对甲方站控系统及现场仪表提供及时的、系统的、优质的服务，确保该系统能安全、稳定、可靠的运行。乙方全面负责完成检测、维修服务中约定的所有内容。主要服务内容：

1、SCADA系统检测

检测画面及控件的刷新情况、系统时间、清理垃圾文件、整理各组件文件、系统备份、数据备份；数据库校对及画面数据校对。

2、上位机软硬件检查及除尘

检测上位机CPU使用率、内存使用率、以太网卡，操作系统运行情况。上位机硬件除尘。

3、PLC、ESD控制系统硬件的检测

检测分析PLC、ESD的状态指示灯、工作模式、错误代码及分析、电池、主备切换、以太网状态、RIO状态、端子接线情况。

4、PLC、ESD控制系统软件的检测

检测PLC、ESD的组态、主程序、子程序、设备量程设定检查，程序备份。

5、PLC、ESD控制系统供电检测

检测PLC、ESD总电源的电压是否处在正常工作的电压范围内、供电设备的工作情况及电源开关的输入输出接点的电气连接是否良好；检查双24V电源模块工作情况及电源模块的输入输出接点的电气连接是否良好；检测24V电源模块的输入输出电压是否处在正常工作的电压范围内。

6、路由器、交换机检测

检测路由器、交换机的外观及使用情况、运行状态指示、各通信通道的状态及场站、阀室与调控中心通信是否畅通，数据上传是否流畅，丢包率是否在合理范围。

7、第三方通讯工作情况检测

检测第三方通讯是否正常、接线情况，第三方设备与PLC系统、ESD系统、SCADA上位机系统通信是否正常。

8、UPS 不间断电源供电系统检测

检测UPS 主机是否正常、 UPS 输入电压、电流、频率；输出电压、电流、频率，以及 UPS 电池充电电压是否在正常范围。检测UPS 配套电池工作状态是否正常。

9、现场仪表及执行机构维护

检测仪表供电状态是否正常，通过触摸屏或者控制系统检测变送器和就地 LCD 显示数据是否一致。检测现场指示灯是否正确；电动执行机构阀位显示是否准确；与站控系统的触摸屏核对信号的正确性。排查流量计算机上的瞬时体积流量、累计体积流量等显示是否正常；站控机上的流量显示是否正常，是否能正常更新数据。

10、根据站控系统及现场仪表排查，维护，形成相应得分析报告，提出合理化改进意见。经甲方审核同意交由乙方单位负责进行采购的，乙方才可实行。

第三条   服务时间

有效合约期一年，合约期一年期内，因供应商服务未达到合同要求或承诺条款，采购方有权终止合同。

第四条  结算方式

1、检测服务费的结算方式

① 最终结算以甲方验收合格为准。

② 付款方式采用银行转账、承兑汇票等方式。

③ 合同签订后，甲方付款前乙方必须提供合规全额增值税专用发票。

2、 维修费的结算方式：

维修费用按照实际发生的设备、配件费用进行结算。

第五条  费用支付

甲乙双方合同签订后，检查、维修施工后需经检验并符合相关验收标准，甲方验收合格后支付乙方工程费用。

第六条  双方的权利与义务

甲方：

1、甲方负责提供准确维护地点、进场条件。

2、甲方向乙方提供施工时所需技术资料及相关信息。

3、甲方负责无偿就近提供维修维护设备材料存放场地（由乙方自行安排保管，甲方予以配合协助）。

4、甲方协助乙方解决遇到维护实施的问题。

5、甲方对乙方维修维护全过程负有监督权。

6、甲方负责地方关系处理以及施工现场安全保障。

7、甲方根据实际发生支付维修维护费用。

乙方：

1、乙方按照协议规定对甲方指定的承包范围内的设备进行检查、维修、维护。

2、乙方服从甲方的统一指挥，互相协作，相互配合，完成维修维护任务。

3、乙方根据甲方的要求依据国家颁发的施工验收规范、质量检验标准以及设计资料组织施工，每次工程完成后乙方应向甲方工作人员出具相应分析报告的维修维护明细或校验数据的验收单签字确认。

4、乙方在实施维修维护过程中应确保任务的安全完成，并及时向甲方提供现场情况，进行沟通，防止影响正常生产输气。

5、乙方履行本合同知悉的甲方所有信息，乙方应承担保密义务，保密期限为长期。

第七条 违约责任

1、乙方不能在规定的时间完成相应的工作，影响甲方正常生产的，乙方按逾期天数每日应向甲方支付违约金1000元，必要时甲方可委托其他单位，因此产生的费用及造成的损失均由乙方承担。

2、工程施工过程中，因乙方不服从甲方安全管理、不服从现场管理而对甲方造成损失的，乙方承担全部责任并全额赔偿损失。

3、乙方存在违反本合同的任一情形，经催告后未在限期内纠正的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

第八条 争议解决

如履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 关于工程保密办法

未经甲方同意，乙方不能向外界如：电视台记者、新闻媒介机构发布有关工程的文字、数据、影像等信息。

第十条 其他

1、本协议经双方盖章后生效，一式六份，甲方四份，乙方二份。

（本页以下无正文）

（签字盖章页，本页无正文）

| 甲方（购货方）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 合同签订日期：年 月 日 合同签订地点： |  |

附：

应急抢修合作协议

甲方（委托方）：

乙方（承揽方）：

仪表、站控系统是天然气输气管道的重要组成部分，是保证输气生产安全运行的基础设施之一，为保证输气管道安全平稳生产，甲方委托乙方对规定范围内的站控系统及现场仪表进行应急抢修，保证抢修工作的顺利进行并建立长期的合作关系。双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并吸取了相关单位和设备厂家在产品运行维护管理工作中的经验，充分考虑了管道仪表自动化系统点多线长的特点，力求其具有针对性及可操作性。并依据分工责任协作配合的原则，经双方共同协商，达成如下条款，双方共同遵守执行。

一、工程概述：

乙方受甲方的委托，在甲方的站控系统及现场仪表系统发生意外故障时，提供及时的、系统的、优质的服务，确保该系统及时恢复并能安全、稳定、可靠的运行。乙方全面负责完成《站控系统及现场仪表应急抢修合作协议》中指定的所有内容。

主要抢修内容：

1、站场系统运行抢修

2、现场仪表及执行机构的抢修

3、PLC、ESD控制系统的抢修

4、通讯设备检测

5、UPS 不间断电源供电系统的抢修

二、双方的权利与义务：

甲方：

1、甲方负责提供准确抢修地点、进场条件，发生事件第一时间通知乙方。

2、甲方向乙方提供施工时所需技术资料及相关信息。

3、甲方负责编制整体抢修方案，并审核乙方针对此方案所给出的相应的抢修措施及方案。

4、甲方负责无偿就近提供抢修组织办公场所以及设备材料存放场地。

5、甲方协助乙方解决遇到抢险实施的问题。

6、甲方对乙方抢修实施全过程负有监督权。

7、甲方负责地方关系处理以及施工现场安全保障。

8、甲方根据实际发生支付抢修费用。

乙方：

1、乙方按照协议规定对甲方指定的承包范围内管道仪表自动化事故抢修。

2、乙方当接到甲方通知时，乙方在接到通知后24小时（雨雪及大雾天气、交通堵塞等不可抗力情况下除外）内组织好人力、设备等维修设施到达现场立即制定抢修方案（故障现象、分析、安全措施、解决方法、整改期限等）经甲方确认后进行抢修。

3、乙方服从甲方的统一指挥，互相协作，相互配合，完成维修任务。

4、乙方根据甲方的要求依据国家颁发的施工验收规范、质量检验标准以及设计资料组织施工，每项工程完成后乙方应向甲方工作人员出具相应的抢修明细或校验数据的验收单签字确认。

5、乙方在实施抢修过程中应确保任务的安全完成，并及时向甲方提供现场情况，进行沟通，防止影响正常生产输气。

6、乙方维抢修任务完成后，应及时出具报告并及时整理竣工资料，整理完成后甲乙各留一份各自存档。

三、事故抢修职责划分：

1、甲方负责为乙方维修提供必要的现场施工条件，并派专人配合乙方技术人员进行维修。

2、乙方负责派专业的技术人员携带相关设备第一时间赶到现场处理仪表自动化故障。

四、相关费用：

1、抢修费的计算方法：

一天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

两天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

三天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

四天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

五天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

六天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

七天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

八天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

九天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

十天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

往后每增加一天，费用标准增加       元（含税）。

（甲方提供现场车辆）

2、抢修用设备、配件：按紧急采购价计，采购周期小于正常采购周期，发票按甲方要求开具，签订购货协议后发货；与抢修人员同时到达抢修现场。

3、计算方式：低于抢修方案整改期限以实际天数结算，高于抢修方案整改期限的，以抢修方案天数计算，选取对应单价标准，单次服务费用=固定单价标准*人数。

五、服务期限：

有效合约期一年，合约期一年期内，因供应商服务未达到合同要求或承诺条款，采购方有权终止合同。

六、费用支付：

1、事故抢修后经检验符合相关验收标准，甲方验收合格后支付乙方工程价款。

2、支付方式：转账、承兑汇票等。

3、合同签订后，甲方付款前乙方必须提供全额增值税专用发票。

4、抢修费用以实际发生的抢修次数进行结算。

七、双方联系制度及协作方法：

甲方以书面形式通知乙方事故发生的地点及要求乙方到达事故地点的时间。特殊情况可先电话通知三日内补发书面通知。

八、关于工程保密办法：

未经甲方同意，乙方不能向外界如：电视台记者、新闻媒介机构发布有关工程的文字、数据、影像等信息。

九、违约责任：

1、乙方应按施工措施及方案完成工程，未按照施工措施及方案完成工程，甲方有权视未完成情况进行处罚。

2、乙方接到通知后应立即采取行动，如未及时到达现场或未提供甲方需要的指定设备，乙方承担由此引起的一切损失并负相应责任。

3、因甲方未及时准确通知乙方施工的地点、时间，由甲方承担相应责任。

4、乙方不能在规定的时间完成相应的工作，影响甲方正常生产的，乙方按逾期天数每日应向甲方支付违约金1000元，必要时甲方可委托其他抢修单位。

5、工程施工过程中，因乙方不服从甲方安全管理、不服从现场管理而对甲方造成损失的，乙方承担全部责任并全额赔偿损失。

十、其他

1、未尽事宜，另行协商。

2、争议的解决：在协议履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不能达成一致意见的, 应提交甲方所在地的法院解决。

3、本协议一式五份，甲方三份，乙方二份。

（以下无正文）

（签字盖章页，本页无正文）

| 甲方（委托方）： | 乙方：（签章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 合同签订日期 年 月 日 合同签订地点： |  |

第四章 评分标准

附件1：评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （分） |
| 1 | 报价得分 | （1）评审价的确定：评审价＝报价函文字报价。 （2）评审基准价的确定：评审基准价=最低报价。 （3）报价得分计算公式： 报价得分＝（评审基准价/报价）×5； 报价得分保留小数点后两位。 | 50 （前十项报价2分/项，十一项5分，维保、应急各占25分） |
| 2 | 参选单位业绩 | 2018年5月1日以来有关于天然气行业站控系统及现场仪表隐患排查和运维服务的业绩，不少于1个（项目规模不低于50公里，设计压力不低于6.3MPa，设计管径不小于DN400）; 每增加1个有效业绩得5分，最高得20分。 | 20 |
| 4 | 工作内容、管理措施及相关承诺 | 工作方案科学先进，针对性强，操作性高，服务质量保证措施得力，优得8-10分，良得6-7分，一般得1-5分。本项得分取整数。 | 10 |
| 5 | 单位资质 | 单位资质资料(复印件加盖公章）5分，以及与国内自动化设备、执行机构、仪表一线厂商有良好的合作关系证明材料（10分）。（合同或合作协议的复印件）。 | 20 |
|  | 得分合计 |  | 100 |

附件2：参选文件的构成

安徽省徽商长城能源有限公司

2023年度站控系统及现场仪表

维保项目

参

选

文

件

参选单位：

年   月   日

1、报价函。（附件3）

2、法定代表人授权委托书。(附件4)

如法定代表人参与项目，请提供其身份证复印件。

3、参选人资格证明文件：

（1）参选人为依法存续的独立法人（营业执照复印件）、相关资质证书复印件；

（2）2018年5月1日以来有关于石油天然气行业站控系统及现场仪表维保相关业绩（提供业绩合同复印件）。

4、财务状况证明材料。

5、无不良信用记录声明函（附件5）。

6、参选单位认为有必要提供的其他资料。

附件3

# 报 价 函

（采购人全称）   ：

根据     （项目名称）    采购文件， （参选单位法人）正式授权下述签字人 （姓名）代表（参选单位的名称） ，提交报价表、参选人须知要求参选人提交的全部文件。

1、检查、维护服务费的费用报价，按天费用标准如下：

一天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

两天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

三天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

四天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

五天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

六天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

七天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

八天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

九天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

十天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

往后每增加一天，费用标准增加       元（含税）。

费用标准包括检查、维护服务费（不包括更换的配件费用和意外故障时的抢修费用），甲方现场提供车辆。

计算方式：低于委托函上有效期限的，以实际天数结算，高于委托函上期限的，以委托期限天数计算，选取对应单价标准，单次服务费用=固定单价标准*人数。

2. 抢修费费用报价，按天费用标准如下：

一天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

两天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

三天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

四天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

五天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

六天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

七天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

八天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

九天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

十天小写：¥       元/人，大写：        （含税）；

往后每增加一天，费用标准增加       元（含税）。

抢修用设备、配件：按紧急采购价计，另开具发票。

计算方式：低于抢修方案整改期限以实际天数结算，高于抢修方案整改期限的，以抢修方案天数计算，选取对应单价标准，单次服务费用=固定单价标准*人数。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、本项目报价为固定单价报价，结算时以固定单价标准*人数。计算总金额，报价包税（增值税），请报价人综合考虑进行报价。

2、根据采购文件的规定，我们承担完成合同的责任和义务。

3、我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改补遗书、参考资料及有关附件。并承诺完全响应比选文件的要求。

4、我们完全理解并接受采购人按采购文件规定对报价的调整也完全理解采购人不一定接受收到的任何报价。

地址：

电话：

参选单位全称（盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字）

日期：  年  月  日

附件4法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

致：

本授权委托书宣告：我 （法定人代表姓名）系 （比选申请人名

称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加 （比选单位） 的  （项目名称）  的比选活动。委托代理人在本项目比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：年龄：

委托代理人部门：职务：

委托代理人（电话）（手机）

委托代理人（或法定代表人）：     （签字或盖章）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

日期：年月日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、参选单位的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书，提供法定代表人身份证证明并附身份证复印件。

# 附件5无不良信用记录声明函

无不良信用记录声明函

致：

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1．公司被人民法院列入失信被执行人；

2．公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3．公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4．公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5．公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中选资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。

参选单位名称（公章）：

日期：年月日

# 附件6 中选通知书

中选通知书

致:********************** :

根据比选文件评选办法,经评选委员会(评审小组)综合评审，确定贵单位为**************项目的中选单位，中选价格为********(￥ :******* )。在本通知书发出之日起30日内，请贵单位按照比选文件和参选文件确定的事项与比选单位签订合同。中选通知书发出后，若贵单位放弃中选项目的，将依法承担法律责任。

比选单位:安徽省徽商长城能源有限公司

年 月 日